Descrizione generale

0.
Descrizione generale vetrature per porte termoisolanti

Sistema di profili

Sistema di profili Forster Thermtür. Profondità costruttiva 70 mm.

Profili per battenti e telai complanari su entrambi i lati. profili alettati con un fermavetro sulla parte interna. Lastra fissata in modo eccentrico. Battenti delle porte con doppia guarnizione di tenuta perimetrale in gomma. Spigoli dei telai e giunti delle traverse saldati. Nel prezzo sono inclusi tutti gli accessori del sistema e le guarnizioni di tenuta.

Larghezze a vista:
profili per traverse: 90 mm.
profili di raccordo alle pareti: 70 mm.
profili per zoccoli: 90 mm.

Estensioni:
sono descritte in corrispondenza delle singole voci.

Qualità dei materiali

Variante "acciaio":

Profili in acciaio verniciato.

Variante "acciaio inossidabile":

profili in acciaio inossidabile 1.4301, superficie smerigliata.

Fermavetro

Variante "listello di battuta di bloccaggio" (normale):

fermavetro realizzati con profili di bloccaggio con taglio ortogonale e fissati in modo invisibile.

Variante "listello di battuta angolare":

fermavetro realizzati con angolari di acciaio di 3 mm di spessore smussati a 45° e fissati in modo visibile con viti a esagono cavo a testa svasata.

Isolamento acustico in aria

I prodotti con le proprietà fonoisolanti definite nella norma EN ISO 140 sono descritti in corrispondenza delle singole voci. I parametri di riferimento si intendono misurati sul prodotto montato. 

Protezione antieffrazione

I prodotti con requisiti di protezione antieffrazione conformi alla norma ENV 1627 sono descritti in corrispondenza delle singole voci.

Gli elementi devono essere prodotti in stretta osservanza delle direttive emanate in proposito dal produttore del sistema. Tutti gli inserti di rinforzo e interventi di montaggio di elementi correlati al sistema devono essere conteggiati nei prezzi unitari.

Protezione antiproiettile

I prodotti con requisiti di protezione antiproiettile conformi alla norma EN 1522 sono descritti in corrispondenza delle singole voci.

Gli elementi devono essere prodotti in stretta osservanza delle direttive emanate in proposito dal produttore del sistema. Tutti gli inserti di rinforzo e interventi di montaggio di elementi correlati al sistema devono essere conteggiati nei prezzi unitari.

Porte antipanico

Le porte equipaggiate con il meccanismo antipanico sono descritte in corrispondenza delle singole voci. In caso d'incendio, occorre garantire che le porte bloccate siano apribili senza chiavi anche dalla parte della direzione di fuga.

Nelle porte d'emergenza a doppio battente è inoltre obbligatorio installare un regolatore di chiusura nella parte superiore.

Le porte antipanico conformi alla norma EN 1125 (notevole affollamento) devono essere equipaggiate con barre a spinta orizzontali (pushbar).

Estensioni del telaio

Estensioni del telaio / dello zoccolo realizzate con profili di sostegno di spessore 66 mm e lamiere d'acciaio di spessore 2 mm applicate su entrambi i lati. Fissaggio delle lamiere mediante saldature a foro-guida. Coibentazione interna con pannelli in lana di roccia >30 kg/m³.

Ermetizzazione sottoporta

Variante "guarnizione a scomparsa":

guarnizione con congegno meccanico a scomparsa, tipo Stadi o simili. Tubolare della soglia passante in acciaio inossidabile.

Variante "guida piatta scanalata":

guarnizione a labbro e guida piatta scanalata. Tubolare della soglia passante in acciaio inossidabile.

Variante "soglia sagomata":

soglia sagomata in angolare di acciaio inossidabile di spessore 3 mm. Battenti equipaggiati con guarnizione di battuta.

Trattamento dell'acciaio

Per il pretrattamento o la pulizia dei prodotti è necessario attenersi alle linee-guida specifiche fornite dal fornitore dei profili.

struttura realizzata con profili trattati mediante zincatura elettrolitica e cromatura gialla. Elemento sabbiato con corindone. Verniciatura con fondo in polvere epossidica (>60 µm) e polvere coprente a base di siliconpoliestere (>60 µm). Max. temperatura di smaltatura a fuoco 200°C per 20 min.

Tonalità RAL o NCS, secondo le indicazioni dell'architetto.

Tonalità...............................................................................

Trattamento dell'acciaio inossidabile 

Variante "smussi smerigliati":

profili smerigliati longitudinalmente con grana 220. Spigoli saldati sbavati/sabbiati e smerigliati obliquamente.

Variante "saldatura degli smussi a vista":
profili smerigliati longitudinalmente con grana 220. Spigoli regolarmente saldati e decapati. Le saldature degli smussi e i giunti delle traverse rimangono visibili. Prima del conferimento dell'ordine è prevista la presentazione di un campione di spigolo lavorato.

Elementi in vetro isolante

I vetri devono essere montati in conformità alle disposizioni specifiche nazionali (Glasnorm), in modo particolare per quanto riguarda il dimensionamento e il rispetto delle distanze dei supporti dai bordi delle lastre.

Vetro isolante Tipo: .....................................................

Valore U (dispersione di calore): ........... w/m²k. Parametro di isolamento acustico: ......... dB.

Struttura dall'interno verso l'esterno:

vetro float......... mm - intercapedine ......... mm - vetro float......... mm.

Marca proposta dall'impresario: .................................................

Pannellature

Spessore dei pannelli: ............. mm.

Nucleo costituito da pannelli in materiale sintetico (polistirolo o simili) carenato su entrambi i lati con lamiere di acciaio o alluminio di spessore 1.5 mm. Pannelli sigillati a tenuta d'acqua sui bordi. Modalità di fissaggio analoghe alle vetrature.

Fissaggio di vetrature e pannellature

Variante "vetratura al silicone":

vetri siliconati con nastri distanziatori e silicone trasparente.

Variante "vetratura a secco":

vetratura a secco con profili di tenuta in gomma su entrambi i lati.

Pannellature metalliche

Rivestimento dei battenti e/o delle parti fisse sui lati interno ed esterno con lamiera di acciaio di spessore 2 mm. Fissaggio mediante regolari saldature a foro-guida. Rinforzi orizzontali ogni 1200 mm. Coibentazione interna con pannelli in lana di roccia >30 kg/m³.

Accessori

Si devono impiegare esclusivamente accessori di qualità comprovata e sufficientemente dimensionati per le sollecitazioni previste. Tutti gli accessori di fissaggio richiesti, i costi per la messa a punto iniziale e le prove di funzionamento devono essere compresi nel prezzo.

Meccanismi di chiusura

Opzione "serratura per battente mobile":

-
Battente mobile con serratura incassata a 1 punto di chiusura.

-
Battente con serratura incassata e bloccaggio supplementare verso l'alto.

-
Battente con serratura con manopola di chiusura.

Opzione "bloccaggio per battente fisso":

-
 Battente fisso della porta a doppio battente con catenaccio autosbloccante e asta di chiusura verso l'alto e verso il basso. Azionabile dal lato frontale del battente.

-
 Battente fisso della porta a doppio battente con controserratura e asta di chiusura verso l'alto e verso il basso. Azionamento dal lato interno.

Opzione "modello di serratura per porte resistenti all'effrazione":

-
Serratura di sicurezza a 3 punti e accessori di protezione per porte resistenti all'effrazione conforme alla classificazione del fornitore del sistema.

Opzione "foro cilindrico":

-
Foro cilindrico predisposto per il cilindretto fornito e montato a cura del cliente  22 mm.

-
Nessun foro cilindrico.

-
La presenza dei fori cilindrici viene indicata in corrispondenza delle singole voci.

Opzione "apriporta elettrico":

-
Apriporta elettrico, modello Eff.

-
Apriporta con contatto di apertura

-
Apriporta con contatto di chiusura.

-
Cavi nascosti nella battuta. Allacciamento elettrico a cura del cliente.

Elementi di azionamento

Variante "maniglia Forster":

-
Maniglia in acciaio inossidabile Forster. Modello circolare con curva e molla di ritorno. Rosetta ovale.

-
Pomolo in acciaio inossidabile Forster con rosetta ovale.

Variante "maniglie di altri produttori":

-
Maniglia in acciaio inossidabile, marca: .......................modello: .............

-
Pomolo in acciaio inossidabile, marca: .......................modello: .............

Variante "maniglione antipanico a norma EN 1125":

-
Maniglioni antipanico a pressione orizzontali telescopiche a tutta larghezza Horizontal (pushbar), a norma EN 1125, marca WSS. Pushbar montata sul battente mobile ed ev. anche sul battente fisso. Il gruppo pushbar / serratura deve essere testato e omologato come un'unità costruttiva.

Cerniere
Opzione numero di cerniere":

-
2 cerniere per ogni battente.

-
3 cerniere per ogni battente.

Opzione "modelli di cerniere"

-
Cerniera saldata ad altezza regolabile.

-
Cerniera saldata regolabile su tre assi.

-
Cerniera Simons regolabile su tre assi, con mascherina di protezione.

-
Cerniera a vite a 2 elementi Forster. Interasse fulcri 25 mm.

-
Cerniera a vite a 3 elementi Forster. Interasse fulcri 25 mm.

Chiudiporta

Opzione "posizionamento del chiudiporta":

-
Chiudiporta, p.es. marca Dorma, solo sul battente mobile.

-
Chiudiporta, p.es. marca Dorma, sia sul battente mobile che su quello fisso.

Opzione "dotazioni addizionali dei chiudiporta":

-
Bloccaporta elettromagnetico integrato nel chiudiporta.

-
Rilevatore fumo integrato nel chiudiporta.

-
Regolazione di chiusura integrata nelle porte a doppio battente.

-
Regolatore di chiusura nelle porte d'emergenza a doppio battente.

Alimentazione elettrica

È necessario includere nel prezzo anche tutti gli interventi necessari per la posa dei cavi elettrici, quali i tubi di rinvio, sedi per fili di tiraggio, occhielli, ecc. Gli ingombri dei cavi elettrici e le ubicazioni dei passaggi dei cavi devono essere definiti immediatamente.

Attacchi di montaggio

Per il montaggio di elementi sovradimensionati è necessario comprendere nel prezzo gli attacchi di montaggio a vite. Le posizioni di tali attacchi devono essere preventivamente concordate con l'architetto.

Fissaggio alle pareti

Telaio incassato nell'imbotte o imbullonato sulla costruzione e assicurato con i tasselli di fissaggio omologati.

Lamiere di raccordo alle opere edili

Lamiere di raccordo alle pareti, ai soffitti e allo zoccolo sui lati interno ed esterno realizzate con lamiere di alluminio di spessore 2 mm con numerosi smussi. Spessore del materiale: 2 mm. Intercapedini presenti completamente isolate mediante inserimento di lana minerale. Sostegno con appositi lamierini e sigillatura dei giunti eventualmente presenti nella lamiera. Nel prezzo vanno conteggiati anche le eventuali staffe di rinforzo e di fissaggio in lamiera piatta e una coibentazione antirombo sul retro delle lamiere.

Lavorazioni delle lamiere secondo le specifiche indicate nella descrizione della voce.

Guarnizioni di raccordo alle opere edili

Guarnizioni di raccordo con la costruzione mediante materiali sigillanti privi di giunti e non soggetti a decomposizione. Raccordi sul lato interno realizzati con materiali a tenuta di vapori e sul lato esterno con materiali non a tenuta di vapori e idrorepellenti.

La pulizia e il trattamento con primer dei fronti dei giunti o delle superfici di incollo e il riempimento delle intercapedini con materiali coibenti di origine minerale devono essere compresi nei prezzi. 

Proposta dell'impresario

Qualora l'impresario proponesse un sistema diverso da quello definito nel bando di concorso, egli dovrà presentare all'architetto insieme all'offerta le certificazioni relative agli aspetti fisico-costruttivi nonché un plastico e i progetti dettagliati connessi p.es. dei compartimenti del sistema, delle soluzioni di fissaggio alle pareti e simili. L'impresario può sottoporre proposte alternative solamente se esse sono conformi alle condizioni previste.

Sistema di profili offerto: ......................................................................

La fornitura comprende:

-
Fornitura, distribuzione e montaggio.

-
Eventuali attacchi di montaggio.

-
Impalcature di montaggio.

-
Lavori di coibentazione tra la struttura in metallo e la costruzione.

-
Carri gru

Descrizione della voce

0.0
Testo voce / ubicazione

Esecuzione come da descrizione generale Pos. ...... e progetti architettonici ivi allegati.

Requisiti

-
Porte antipanico a norma EN 179 (condizioni normali).

-
Porte antipanico a norma EN 1125 (zone destinate al pubblico).

-
Non sono richieste proprietà antipanico.

-
Isolamento acustico: ......... dB

-
Classe di protezione antieffrazione: WK ..... 

-
Classe di protezione antiproiettile: FB ..... 

Descrizione dell'elemento

Struttura con telaio perimetrale. Elemento con traverse, complessivamente suddiviso in ......... aree. 

-
...... area/e con vetrature fisse, dimensioni: ........ x ........ mm.

-
...... area/e con porta incassata, 1 battente, con vetrature, dimensioni passaggio: ....... x ....... mm.

-
...... area/e con pannellatura inserita, dimensioni dell'area: ........ x ........ mm.

-
...... area/e con angolo di battuta per l'applicazione del materiale tagliafuoco morbido: dimensioni: ....... x ....... mm.

Accessori porta

-
Maniglie su entrambi i lati.

-
Maniglia all'interno, manopola all'esterno.

Lamiere di raccordo alla costruzione

-
lunghezza / altezza: ...... mm, lavorazione della lamiera: …….. mm.

Estensioni del telaio

-
Destra: ...... mm.

-
Sinistra: ......  mm.

-
Trave portante: ...... mm.

-
Zoccolo: ...... mm.

Dimensioni del telaio (RAM): ....... x ....... mm
pz. ......
à Fr. ......................
Fr. ......................

Totale porte metalliche coibentate


CHF ........................


Pagina1 di 6

