Mode d’emploi:

Attention, les textes en caractères rouges sont des textes de sélection. Effacez ceux qui ne correspondent pas. Conservez ceux qui sont adéquats ou complétez les selon les caractéristiques de votre projet.

# Descriptif du système Forster thermfix vario 
(Façade à isolation thermique)

## 0.	Façade poteau-traverse

Système de profilé

Forster thermfix vario, série 45 ou 60 ........... mm.

Poteau traverse à rupture thermique avec vitrage monté à sec à pression contrôlée. Verres compressés sur joints néoprènes assurant le drainage, la ventilation de la feuillure et l’étanchéité. Système de fixation des verres et des panneaux par un profil de serrage et vis en acier inoxydable. Tous les accessoires tels que les vis, les raccords de traverses, les supports de verres sont en acier inoxydable de qualité 1.4301.

Tous les détails et plans joints font partie intégrante de la soumission et correspondent au système Forster.

Qualité de la visserie en acier inoxydable de qualité 1.43..

Protection incendie

Système certifié E30, EI30-EI90. Toutefois, ce texte de soumission n’est pas valable pour cette application. Veuillez vous référer au texte de soumission :

Forster thermfix vario E30.doc

Forster thermfix vario EI30-90.doc

Caractéristiques techniques

- Face visible du profil, 45 ou 60mm

- groupe de matériaux de cadre 1, valeur k 1,8W/m2 K

- perméabilité, groupe de sollicitation C avec 600 pa.

Se référer aux données techniques et de mise en œuvre du fabricant du système de profilés.

Dimensionnement de profilés:

Variante A :  "imposé":

La section est définie par l’architecte. Il peut se référer au fournisseur de profilés pour un calcul statique provisoire.

Le dimensionnement statique est sous l’entière responsabilité de l’entreprise exécutante.

Section du montant :	....... mm

Section de la traverse:	....... mm

Variante B :  "libre":

La section est à définir librement par le constructeur métallique selon les exigences statiques requises.

Section du montant :	....... mm

Section de la traverse:	....... mm

Qualité et traitement de surface du poteau et de la traverse intérieur.

Traitement valable également pour tous les éléments de remplissages, les tôles de raccord et autres parties visibles.

Variante A :  "acier":

Poteau et traverse intérieur en acier.

Variante A1 :

Léger sablage et thermolaquage, ép. 70 - 90 μm.RAL- ou NCS

Couleur à choix..................................................................

Variante A2 :

Zingage à chaud et nettoyage des irrégularités du zinc

Variante A3 :

Zingage à chaud et peinture 2 composants (Duplex)

Variante B:  "acier inoxydable":

Poteau et traverse intérieur en acier inoxydable 1.4301

Profilés meulés, grain standard 220-240.

Qualité et traitement de surface des capots de recouvrement extérieurs

Traitement valable également pour tous les éléments de remplissages, les tôles de raccord et autres parties visibles.

Variante A :  "acier":

Capot extérieur de 19 ou 23mm en acier zingué.

Léger sablage et thermolaquage, ép. 70 - 90 μm.RAL- ou NCS

Couleur à choix..................................................................

Variante B:  "acier inoxydable":

Capot extérieur de 19 ou 23mm en acier inoxydable 1.4301.

Profilés meulés, grain standard 220-240.

Variante C:  "aluminium":

Capot extérieur de 19 ou 23mm en aluminium.

Variante C1

Capots eloxés.

Variante C2

Thermolaquage, ép. 70 - 90 μm.RAL- ou NCS

Couleur à choix..................................................................

Réduction phonique

Les valeurs de réduction phonique sont définies dans les articles unitaires.

L’isolation phonique sera garantie entre le vitrage et les têtes de dalles par une isolation adéquate empêchant la propagation du son entre les niveaux.

Anti-effraction / Pare-balle

Les valeurs anti-effraction ou pare-balles sont définies dans les articles unitaires.

Ces éléments devront être fabriqués conformément aux homologations. Tous les renforts et pièces nécessaires seront compris dans les prix unitaires.

Ces constructions devront justifier d’un test et d’un certificat. Une copie du certificat peut être obtenue à la demande de l’architecte.

Verres isolants

Verre isolant type: .....................................................

Valeur U: ........... w/m²k.

Réduction phonique ......... dB.

Transmission lumineuse ……..

Composition de l’intérieur à l’extérieur:

(choix : float, trempé, HST, feuilleté, divers gaz, couches d’oxyde etc…)

Verre …......... mm - intercalaire ......... mm – Verre ………........ mm.

Epaisseur totale :……………..mm

Veuillez suivre les recommandations du fournisseur de verres en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur dimensionnement, le stockage, le calage etc...

Panneaux
épaisseur des panneaux: ............. mm.

Panneaux composé avec tôle intérieure et extérieure en acier ou en aluminium ép. 2mm. Isolation en laine minérale et liaison entre les tôles avec bande pare vapeur.

Fenêtres et portes

Inclusion et fixation de fenêtres ou de portes dans les éléments de façade selon description dans les articles unitaires.

Fixation et raccord à la maçonnerie

Afin de permettre un montage optimal de la façade et d’éviter tout craquement dus aux variations de températures et dilatations du bâtiment, l’entrepreneur est tenu de prévoir les dilatations nécessaires sur les profilés, les tôles de raccord et les pattes de fixations.

Les plaques d’ancrage et pattes de fixations diverses seront zinguées au feu et dimensionnées selon la charge au vent et le poids propre de la façade.

Jonction à la maçonnerie avec tôles pliées ép 2 mm. et isolation en laine minérale.

Traitement des tôles selon choix établi précédemment.

En cas de tôle inox meulée grain 220-240, le sens du grain devra correspondre entre les différents éléments.

Qualité de tôle intérieure à choix :

acier – aluminium – acier inox 1.4301

Qualité de tôle extérieure à choix :

acier – aluminium – acier inox 1.4301

Mise à terre dans prix unitaires

Etanchéité périphérique

L’entrepreneur doit s’assurer que tous les éléments de jointoiement, bandes étanches, bandes pare vapeur et joints silicone, soient prévus dans son offre ceci afin d’assurer une étanchéité parfaite de la façade.

Une attention particulière sera apportée à l’isolation thermique. Elle devra être garantie sur toute la structure et surtout dans les raccords à la maçonnerie.

Stores ou brise-soleil

Pour la pose de stores extérieurs, ils est nécessaire de prévoir des renforts de fixation sur le profil de compression des verres et d’en assurer l’étanchéité.

Autre proposition

Le système décrit a été sélectionné par l’architecte selon un dimensionnement statique provisoire et selon des considérations esthétiques. Dans le cas ou une autre solution devrait être établie par l’entrepreneur, cette dernière devra être équivalente et respectera les conditions esthétiques, statiques et techniques du choix initial.

Système proposé : ......................................................................

Sont inclus dans vos prix

-	Tous les ferrements et accessoires nécessaires.

-	Fourniture et pose.

-	Les verres, les panneaux, les tôles de raccord, les calfeutrages, les joints etc..

-	Echafaudages ou pont roulant intérieurs.

Ne sont pas inclus dans vos prix

-	Echafaudages extérieurs.

-	Engins de levage.

# Déscriptif de position

## 0.0	Position / Situation

Exécution selon le texte de description pos….. en application des plans d’architecte.

Exigence

-	Réduction phonique: ......... dB selon norme DIN 52210

-	Anti-effraction: CR/WK ..... selon norme DIN V-ENV 1627

-	Pare-balles: FB ..... selon norme EN 1522

Description de l’élément

Cadre périphérique avec montants et traverses inclus

-	...... champ (s) vitrés, dimension: ........ x ........ mm.

-	...... champ (s) avec panneau, dimension: ........ x ........ mm.

-	...... champ (s) avec fenêtre pos….. insérée, dim.: ........ x ........ mm.

-	...... champ (s) avec porte pos….. insérée, dim.: ........ x ........ mm.

Tôles de raccord:

Bandeau du haut : largeur....... mm.
Bandeau du bas : largeur....... mm.
Bandeau de droite : largeur....... mm.
Bandeau de gauche : largeur....... mm.

Dimension totale: ....... x ....... mm	pces. ......	à Fr. ......................	Fr. .....................

Notre bureau technique se tient volontiers à disposition pour des renseignements complémentaires.

Forster Systèmes de Profilés SA

Av. de la gare 20

1870 Monthey

Port :	079/699.74.76

Tel:	024/473.44.85

Fax:	024/473.44.90

eric.ingignoli@afg.ch